기상원조국에 사용하는 라디오 존데 및 라디오로봇트의 기기

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (구조 및 성능조건)

정보통신기기인증규칙 제6조 제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및 형식등록기준(정보통신부 고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기상원조국에 사용하는

라디오존데 및 라디오 로봇트의 기기

1. 라디오존데의 기기

가. 400MHz대의 주파수의 전파를 사용하는 경우 그 전파형식은 F9D 또는          F9X이거나 1,680MHz대의 주파수를 사용하는 경우 그 전파형식은 K2A         또는 K2B일것

나. 당해기기의 전용공중선을 구비하여야 하며 공중선전력은 10W이하 일 것.

2. 라디오 로봇트의 기기

가. 400MHz대의 주파수의 전파를 사용하는 경우 그 전파형식은A2A,A2B일         것.

나. 당해기기의 전용공중선을 구비하여야 하며 공중선전력은 1W이하 일 것.

▣ 전파연구소 고시 제2000-73호 (기계적 및 전기적 조건)

정보통신기기인증규칙 제6조제3항의 규정에 의하여 형식검정합격기준 및   형식등록기준(정보통신부고시 제2000-8호: 2000. 1. 28)을 다음과 같이      개정 고시합니다.

2000년 6월 2일

전 파 연 구 소 장

기계적 조건

기계적으로 지장없이 동작하고 파손.발화 및 발연등의 이상을 나타내지 아니할 것.

1. 진 동

전진폭 3mm, 진동수 매분0에서 500회까지의 진동 및 전진폭 1mm,진동수 매분500회에서 1,800회 까지의 진동을 상하, 좌우 및 전후로 각각 15분간(5분간의 주기로 진동수를 저.고.저의 순서로 변동시킨다)가한 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

2. 충 격

5Cm의 높이에서 3회이상 견고한 목조상 위에 낙하시킨 후 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때

3. 연속동작

통상사용상태에서 8시간 동작시켰을 때.

4. 온 도

가. 신청한 동작온도 범위가 최소한(-)20℃에서 (+)50℃까지이고 그 신청 온도범      위의 최저, 최고 및 임의의 온도에 1시간 이상 방치 후 그 온도에서 규정      된 전원 전압을 가하여 동작 시켰을 때.

나. 라디오 존데에서는 (-)65℃의 온도에서 10분간 방치후 규정된 전원전압을 가하      여 동작시켰을 때.

5. 습 도

(+)35℃에서 상대습도95%의 습도에 4시간 방치 후 상온.상습에 복귀시켜 규정된 전원전압을 가하여 동작시켰을 때.

※ 비 고

가. 신청기기가 기지국, 고정국의 용도로서 육상건조물 내에서만 사용하             는 기기의 경우에 진동 및 충격시험은 생략할 수 있다.

나. 대상기기의 기술기준등이 국제기구의 규정 및 권고사항등과 상이한         경우에는 신청자의 요청에 의하여 추가로 시험할 수 있으며, 이 경우        에는 신청자가 시험방법 및 조건등에 대한 증빙자료를 당해기기의           정보통신기기 인증신청서에 첨부하여 제출하여야 한다. (시험결과가         적합한 때에는 추가시험한 내용을 정보통신기기인증서에 표기하여야         한다)

다. 기계적. 전기적 조건의 시험을 위한 시험방법 중 규정된 정격전압이            이란 정격치(신청자가 제시한 당해 기기의 규격의 전원전압)의±10%          범위를 말하며, 다만, 정격전압이 임의의 범위를 갖는 경우에는 임의           의 범위내에서 처음 시작 전원전압, 중간전원전압, 마지막 전원전압            에서의 각각의±10%범위의 전압을 말한다.

라. 기계적. 전기적 조건중 스퓨리어스 발사강도 조건의 적용이 곤란한              경우에는 불요발사의 조건을 적용한다.

전기적 조건

시동후 10분(기상용 라디오로봇트의 경우에는 취급설명서에 기재된 가열시간이 경과한 후)이내에 다음의 전기적 조건을 충족시킬 것.

(1) 주파수허용편차는 규틱 제3조의 규정에 의한 조건.

※ 규칙 제3조(4000X10-6)

(2) 점유주파수대역폭은 규틱 제4조의 규정에 적합할 것.

※ 규칙 제4조(1MHz이내)

부   칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.